澜庭悦府一期地库防火门采购（含安装）

询比表

- 各潜在响应投标人：您好！

我司现对澜庭悦府一期地库防火门采购安装事项进行市场询比（具体需求见下表），现请各潜在响应投标人进行投标报价，我司将根据各单位投标响应的价格，按最优惠价格原则确定中标单位，感谢各潜在响应投标人对我司工作的支持。

| 项目名称 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 澜庭悦府一期地库防火门采购 | - 项目位置：马鞍山市湖东南路198号； 2、一期地库已正常使用，根据日常安排需要对部分防火门进行更换。 3、现场安装遵守各项管理规定（安全和文明管理）。 | 询比内容包括但不限于： 1、提供采购基础材料或技术内容(防火门)：钢质双开、单开两种防火门，四种洞口尺寸，甲级耐火标准，五金、外观颜色（银灰色）；拆除原有防火门，并对洞口结构进行技术处理，防火门安装技术标准按照最新国家技术规范。 2、数量：详见附表。 3、施工范围：一期地库。 4、公司类型（一般纳税人或小规模纳税人）在国家税务官网打印证明、公司营业范围与本采购相适应、发票类型（开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配）。 5、施工过程调整工程量或者施工工艺须向采购人申请报告，同意后方可施工安装；安装后经验收合格，办理结算手续，结算支付至97%（10日内办结），保修期结束后支付至100%（3日内办结）。响应单位按照规范要求安装合格材料，并提供进场合格证和安装后对该材料进行耐火等相关型式试验报告。 6、合同工期：合同签订后20日内完成。 7、响应单位的报价方式是按照固定单价（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、安装措施费用（安全保障措施费）、拆除费、含税、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关检测费等。 8、保修期：1年 9、建议响应单位进行现场勘察 10、控制价：58000.00元 | 投标报价： 元 |

响应要求：

1、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司物业管理处 ，联系电话 15955512981 ；

2、报价文件提交截止日期 2023年8月3日10:00 时前送达或快递（建议顺丰快递），地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府商铺4-112，物业办公室（沙），15955512981；

3、报价单可使用本表，亦可另行自拟，格式不限；

4、此次询比要求响应投标人提供一套（含电子版）：①营业执照（复印件1份）、②响应单位应将投入使用材料（本项目施工时采用的产品材料）做简要说明或者技术参数、③报价明细清单。

以上相关资料装订成册（胶装1份），用档案袋密封加盖骑缝章。

5、工程周期要求：依照上述要求。

附件、报价单(格式)

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

2023年7月28日